全自动可加热式组织处理器
一、技术参数
★1.一机两用，既可以高效的将组织处理成高活性的单细胞悬液，也可以将组织处理成组织匀浆;
2.仪器可以处理多种不同的组织，包括人肿瘤、脐带、皮肤等组织，以及小鼠肿瘤、脾脏、肝脏、肺脏、神经组织、皮肤、肌肉组织等;
3.所获得的单细胞悬液可以用于细胞分选、细胞培养，流式细胞分析、分子生物学分析等多种不同的后续应用;
4.满足新鲜组织和冰冻组织制备组织匀浆的功能，制备出的组织匀浆可以用于蛋白提取、分析、等应用，也可以满足mRNA提取和cDNA合成，纯化和分选等后续应用;
5.仪器必须满足无菌操作要求，如有试剂耗材必须无菌;
★6.一次可处理八个样品，并且可以同时或分别处理八个不同的样品。内置很多程序，该程序可以对电机马达进行时间、速度和操作方向的设定，借由电机马达驱动的分离管，根据样本的不同行使不同的机械研磨功能;
厂家可对仪器进行免费的程序升级，并提供国际相关实验的最新进展;

仪器可以处理编程优化方案，并且可以保存方案便于后续使用;
★9.配备八个独立的加热模块，可以加热至37摄氏度，便于组织解离过程中的酶解加热;
10.样本容量：0.3-10ml;
11.标本重量：20mg-4g;
★12.免费提供三年保修。

二、采购需求
该设备主要用于脑组织、神经组织及肿瘤组织的解离实验操作，能高效获得高活性的单细胞，同时最大程度保持细胞膜的完整性及膜表面抗原表位，并且满足样本高通量、可重复、程序可控的标准化实验方案。
所研课题与本设备的密切关联性：临床组织及鼠类组织分析前需要对其进行单细胞化处理，目的为获得高活性的单细胞悬液用于后续的分析及培养，为后续建立细胞库及生物样本库打造良好的基础。

全自动可加热式组织处理器进口设备带有加热功能且有8个样本处理槽，可大大缩短样本的处理时间，亦可避免肿瘤组织样本间的交叉污染，有望获得高质量的单细胞悬液。

三、进口产品购置理由
目前组织解离工作主要为手动研磨，组织研磨处理后需移至CO2培养箱进行加热酶消化处理，期间还需多次进行摇匀处理，极容易造成培养箱的污染。此外，由于多个样本处理时间差，造成获得组内单细胞样本的活性存在较大差异，不利于后续检测结果的分析。全自动可加热式组织处理器可以弥补这一方面的缺陷：

全自动组织解离，几乎可以解离所有实验用的组织从而得到单细胞悬液或者组织匀浆；

使用预设的组织解离程序可以得到更高的细胞活率及得率，同时可以保证批次间的稳定性；
组织在无菌安全的环境下解离，解离得到的细胞满足下游单细胞测序、分选、分析、培养等的实验应用。

目前国产的组织处理器尚未达到以上技术要求。
